招标参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1、结构 | 结构稳固、便于清洁 |
| *2、工艺 | 纯铝合金模具一体成型，外表阳极氧化处理。 |
| *3、重量 | ≤3.5Kg |
| *4、整体尺寸 | 键盘架展开尺寸620*500*450mm，键盘向上折叠90°后尺寸为380*500*450mm，键盘的尺寸为500*220mm，支撑臂尺寸为310mm |
| 5、承重 | ≤30Kg |
| 6、调节 | LCD倾斜-5°~25°，摆动±90°旋转360°，显示器高度可调，显示器可360°旋转，左右上下角度可调，； |
| 7、适用电脑 | VESA标准接口适应19~24寸一体机电脑 |
| 8、键盘、鼠标 | 键盘架可向上90°折叠，麻醉机支撑臂可折叠，不使用时支架可紧贴于麻醉机侧面，最大限度节省空间；满足人体工学设计的要求，可向左向右倾斜鼠标与键盘托盘。 |
| 9、连接 | 可以直接与市面上98%的麻醉机连接，麻醉机无滑槽的可以通过安装滑槽连接 |